Olsztynek, 15 kwietnia 2020 r.

MBL.AG.271.12.2020

Uczestnicy postępowania

- Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację systemu przeciwpożarowego na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku – etap III.

WYJAŚNIENIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na zapytania złożone przez wykonawców odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:

- pytanie nr 1: w projekcie i SIWZ jest mowa o czujkach w kolorze brązowym. Producent zainstalowanych w Muzeum elementów systemu Sygnalizacji pożaru firma AWEX w swojej ofercie posiada tylko czujki w kolorze białym i czarnym i nie wyraża zgody na malowanie czujek. W związku z tym proszę o zgodę na montaż czujek w kolorze białym,

odpowiedź: zamawiający wymaga montażu czujek w kolorze brązowym zgodnie ze wskazaniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający zaleca rozważenie nabycia czujek u innych podmiotów działających na rynku niż wskazany w zapytaniu oraz rozpatrzenie ich dostępności na indywidualne zamówienie,

- pytanie nr 2: czy w ramach modernizacji udostępnione zostaną Wykonawcy kody instalatora do central AWEX zainstalowanych w ramach etapu I?

odpowiedź: zamawiający udostępni wykonawcy wybranemu do realizacji przedmiotu zamówienia kody instalatora central AWEX zainstalowanych w ramach etapu I,

- pytanie nr 3: w przedmiarze robót zawarto pozycję aktualizacja wizualizacji. Jaki system wizualizacji został zainstalowany na potrzeby monitorowania systemu przeciwpożarowego?

odpowiedź: zainstalowany system wizualizacji to SmartVisio,

- pytanie nr 4: czy istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej w obiekcie?

odpowiedź: zamawiający zaleca, aby każdy z wykonawców odwiedził miejsce realizacji przedmiotu zamówienia, wszelkie informacje dotyczące osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami, w tym uprawnionych do ustalenia szczegółów odbycia wizji lokalnej, znajdują się w Rozdziale VIII pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.